## 2014
Tabuľka Zoznam nahlásených opráv školských zariadení v roku 2014
p.č | Subjekt, ktorý nahlásil opravu | Dátum doručenia (nahlásenia) žiadosti o opravu | Odbor, ktorému bola žiadosť doručená | Dátum postúpenia žiadosti z OSMS odboru IČSM a VO | Popis opravy | Približný odhad nákladov na opravu | Stav riešenia nahlásenej opravy | Poznámka Úradu BSK
1 | OA Račianska 107, Bratislava | 2014-01-20 | OSMS na vedomie |  | zaizolovanie balkónov, zateplenie hlavnej budovy a sklobetónovej steny pri telocvični, výmena, resp. oprava hlavných vchodových dverí, výmena osvetlenia v triedach a kabinetoch, rekonštrukcia telocvične |  | ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-07-03 | OSMS na vedomie | 2014-07-09 | oprava blezkozvodov | 22 000 - 27 000 € | ZREALIZOVANÉ
2 | OA Dudova 4, Bratislava | 2014-08-04 | OSMS | 2014-08-05 | odstránenie poruchy v rozvodoch spláškovej kanalizácie |  | ZREALIZOVANÉ
3 | PASA, Bullova 2, Bratislava | 2014-06-10 | stanovisko z OIČ | 2014-06-10 | oprava plastových dverí, oplotenie, kamery | 1000 | ZREALIZOVANÉ
4 | PAKA, Sokolská 6, Modra | 2014-05-02 | OSMS | 2014-05-13 | oprava okien a palubovky v telocvični | podlaha 36 000 € s DPH, okná 39 930 € s DPH | ZREALIZOVANÉ | podlaha 2015, okná 2016
5 | SOŠ MIS, Kadnárova7, Bratislava | 2014-01-14 | OSMS na vedomie |  | riešenie havaríjneho stavu telocvične |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-06-20 | OSMS | 2014-07-15 | vymaľovanie školy | 60000 |  | realizácia 2017
6 | SUŠ SV, Sklenárova 7, Bratislava | 2014-10-09 | OSMS na vedomie | 2014-10-29 | nákup mobilného pódia | 48000 | ZREALIZOVANÉ
7 | Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava | 2014-04-09 | OSMS na vedomie | 2014-04-09 | havária kanalizácie |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-06-25 | OSMS na vedomie | 2014-10-27 | nákup hudobných nástrojov | 210000 | ZREALIZOVANÉ
8 | Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava | 2014-03-17 | OSMS | 2014-03-18 | projektová dokumentácia blezkozvodnej sústavy | 600 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-06-26 | OSMS na vedomie |  | nákup PC | 2000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2014-08-11 | stanovisko | 2014-09-10 | transfer finančných prostriedkov na opravu blezkozvodov | 11632 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-08-25 | OIČ+stanovisko | 2014-09-11 | vymaľovanie priestorov školskej jedálne | 2740 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-02 | OSMS na vedomie |  | transfer pre školskú jedáleň (kotol, digestor,panvica) | 15000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2014-12-12 | OSMS | 2014-12-17 | zakúpenie zariadenia do ŠJ | 22800 |  | zoznam požiadaviek
9 | SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava | 2014-06-10 | OSMS na vedomie |  | oprava strechy | 22086 | ZREALIZOVANÉ
10 | Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava | 2014-03-05 | OSMS | 2014-03-13 | výmena okien v školskej telocvični a jedálne |  | ZREALIZOVANÉ
11 | SOŠ KaV, Svätoplukova 2, Bratislava | 2014-02-06 | stanovisko |  | nákup kopírky | 706, 80 € | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-06-09 | stanovisko | 2014-06-30 | výmena okien, oprava výťahov - MunSEFF |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-07-29 | OSMS | 2014-08-01 | oprava prasknutého potrubia |  | ZREALIZOVANÉ
12 | SOŠ, Komenského 26, Pezinok | 2014-08-28 | stanovisko | 2014-09-16 | výmena okien | 25000 | ZREALIZOVANÉ
13 | SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava | 2014-09-19 | OSMS na vedomie | 2014-10-15 | zriadenie školiaceho strediska - cvičná kuchyňa |  | ZREALIZOVANÉ
14 | SOŠ obchdu a služieb, Sklenárova 1, Bratislava | 2014-02-05 | OSMS |  | výmena PVC, maliarské práce |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-03-26 | OSMS na vedomie | 2014-05-15 | montáž okenných žalúzií |  | ZREALIZOVANÉ
15 | ŠMND a GY, Teplická 7, Bratislava | 2014-01-27 | OSMS | 2014-02-06 | stoly a stoličky do školskej jedálne | 2500 | ZREALIZOVANÉ
|  | 18.6.2014, dopln.5.8.2014 | OSMS | 2014-09-11 | výmena opotrebovaného zariadenia v školskej jedálni | 7290 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-08 | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO | 10. 9. 2014 | oprava kompletného zvislého rozvodu vody a kanalizácie na troch poschodiach v budove na Teplickej 7 | 4 737 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
16 | OA, Nevädzova 3, Bratislava | 2014-08-18 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2014-08-25 | fin.prostriedky na zariadenie v školskej jedálni | 30440 | ZREALIZOVANÉ
17 | GY športové, Ostredková 10, Bratislava | 2014-11-20 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2014-11-27 | zakúpenie plynového varného kotla do ŠJ | 4272 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-07-09 | OSMS | 2014-07-18 | orezanie stromov a likvidácia odpadu zo zelene | 11145.6 | ZREALIZOVANÉ
18 | SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava | 2014-11-25 | OSMS | 2014-12-16 | oprava okien a rekonštrukcia kúpeľní na ŠI |  | ZREALIZOVANÉ
19 | Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky | 2014-01-21 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena azbestovej strešnej krytiny na prechodovej pergole | 35479 | ZREALIZOVANÉ
20 | Gymnázium K. Štúra, Námestie slobody 5, Modra | 2014-05-30 | OSMS na vedomie | 16. 6. 2014 | dokončenie výmeny okien na budove školy | 26387.9 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-16 | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO | 28. 10. 2014 | nákup telekomunikačného zariadenia | 469 | ZREALIZOVANÉ
21 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava | 2014-05-28 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav bazénu - rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena bazénovej technológie čerpadiel, ventilov a potrubia | 5000 - 6000 € + 29 300 € | ZREALIZOVANÉ
22 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava | 2014-07-01 | OSMS na vedomie | 2014-07-16 | 30 ks školských stoličiek | 897 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-08-04 | OSMS na vedomie | 2014-08-12 | dokončenie a sprevádzkovanie chemického laboratória (vytvorenie stredovej spojnice s drezom, el. zásuvkami, pripojením na odpad a plyn a nákup digestora) | 5000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-04 | OSMS na vedomie |  | vybavenie počítačovej učebne počítačmi (16 ks počítačov + LED monitor) |  | ZREALIZOVANÉ
23 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 18.06.2014 - OIČSMaVO | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO 19.6. 2016 | 25.6.2014 | odstránenie havárie úniku vody na potrubí ÚK |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 09.08.2014 - OIČSMaVO | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO 17. 4. 2016 | 2014-06-19 | oprava a zateplenie strechy na prístavbe školy | 6336 | ZREALIZOVANÉ
24 | Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava | 2014-03-06 | OSMS na vedomie |  | oprava elektrického regulačného ventilu pre ohrev TÚV | 753.09 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-05-28 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia elektroinštalácie v oboch budovách školy |  |  | realizácia 2017
|  | 2014-11-28 | OSMS | 5.12. 2014 | výmena vstupných dvier do budovy a pavilónu školy |  | ZREALIZOVANÉ
25 | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava | 2014-03-03 | OSMS na vedomie | 2014-03-07 | oprava vodovodného potrubia prasknutého v stene a oprava prasknutého prívodu kúrenia | 1850 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-04 | OSMS | 2014-12-09 | oprava poruchy kanalizácie v budove školy | 730 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-15 | OSMS | 2014-12-31 | oprava a zabezpečenie tzv. "prístavku" školy (v ktorom prebieha vyučovací proces) pred vlhnutím |  |  | realizácia 2017
26 | Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava | 2014-06-25 | OSMS na vedomie |  | oprava výmenníkov tepla |  | ZREALIZOVANÉ
|  |  | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO dňa 26.6. 2014 | 2014-07-02 | oprava elektroinštalácie v trakte "C", v malej a veľkej telocvični, šatniach a vstupnej hale |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 25.6.2014 - OIČSMaVO | žiadosť o stanovisko doručená OSMS od OIČSMaVO dňa 30.6. 2014 | 2014-08-12 | oprava prietokového ohrievača |  | ZREALIZOVANÉ
27 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 2014-07-21 | OSMS | 2014-07-23 | finančný príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie - zateplenie školskej budovy | 8220 |  | realizácia 2017
|  | 2014-11-14 | OIČSMaVO | 2014-12-16 | vybudovanie sektorov pre technické disciplíny ľahkej atletiky v športovom areáli školy (žiadosť o schválenie zmluvy s úspešným uchádzačom VO) |  | ZREALIZOVANÉ
28 | Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava | 2014-02-06 | OSMS | 2014-02-13 | zabezpečenie havarijného stavu zariadenia civilnej ochrany |  |  | realizácia 2017
|  | 2014-04-03 | OSMS | 2014-04-09 | výmena kanalizačného potrubia v priestoroch školského dvora |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-04 | OSMS | 2014-09-09 | odstránenie zatekania do objektu susediaceho s pozemkom školy a zároveň do kotolne v suteréne školy |  |  | realizácia 2017
|  | 2014-10-16 | OSMS | 2014-10-21 | refundácia finančných prostriedkov na opravu servopohonu regulačného ventilu ÚK na meracej a regulačnej technike a riadiaceho systému inštalovaného v OST | 1379.26 | ZREALIZOVANÉ
29 | ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava | 2014-03-31 | OSMS na vedomie |  | poskytnutie fin. prostriedkov na zakúpenie veľkokuchynského zariadenia pre školskú jedáleň (3 ks plynových varných kotlov) |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-23 | OSMS | 2014-10-30 | rekonštrukcia dievčenských toaliet (cca 20 000 EUR), revitalizácia osvetlenia kmeňových učební (cca 6 000 EUR), poškodená vonkajšia omietka čelnej fasády, oprava úseku asfaltovej cesty na školskom dvore (cca 3 000 EUR) |  | ZREALIZOVANÉ | len rekon. dievčenských toaliet
30 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava | 2014-07-31 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2014-10-07 | oprava zatekajúcej strechy nad blokom B2 | 26 638,12 € + 659 € | ZREALIZOVANÉ
31 | SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava | 2014-04-08 | OSMS | 2014-04-30 | postupenie cenovej kalkulácie na opravu okien - cenové ponuky |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 22.5 2014 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2014-06-12 | odstranenie nedostatkov zistených protipožiarnou kontrolou | 817.37 | ZREALIZOVANÉ
32 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava | 2014-06-04 | OIČ+stanovisko | 2014-06-24 | oprava strechy a dažďových zvodov | 23 250 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
33 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava | 2014-01-27 | OSMS na vedomie |  | požiadavka na zabezpečenie zákazky - výmena okien, vstupných dverí a zároveň výmena výplní stavebných otvorov v budove |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-02-24 | OSMS | 2014-03-13 | protokol BOZP - prehnité okná, ... |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-04-29 | OSMS na vedomie |  | upozornenie na havarijný stav-poškodenie nového strešného plášťa, poškodená omietka |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-05-19 | OSMS | 2014-05-27 | oprava fasády školy | 2139.82 | ZREALIZOVANÉ
34 | SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5, Bratislava | 2014-02-21 | OSMS | 2014-02-27 | maľovania a výmena podľahy | 25200 | ZREALIZOVANÉ
[5 empty] | cirkulácia vzduchu v telocvični a výmena podľahy v malej telocvični | 20000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-07-10 | OSMS na vedomie | 2014-07-17 | maľovania priestorov riaditeľa školy a výmena podľahy v telocvični | 2600 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-15 | OSMS na vedomie | 2014-10-22 | debarierizácia objektov školy | 5000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2014-11-24 | OIČ+stanovisko | 2015-01-15 | nákup výpočtovej technicky | 12 600 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
35 | SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava | 2014-04-02 | OSMS | 2014-04-08 | zatakanie steny v laboratóriu školy | 5795 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-11-27 | OSMS na vedomie |  | osadenie zákazovej dopravnej značky | 500 |  | zoznam požiadaviek
36 | SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava | 2014-01-23 | OSMS na vedomie |  | oprava ŠI Ivanska cesta 25 |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-03-04 | OSMS na vedomie |  | oprava plynovej kotolne |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-09 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav v nízkotlakovej teplovodnej plyn. kotolne | 410 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-25 | OSMS na vedomie | 2014-10-16 | oprava ŠI Ivanska cesta 25 | 297650 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-11-19 | OSMS | 2014-11-28 | havarijný stav v nízkotl. teplovodnej plyn. kotolne cenové ponuky | 721 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
37 | SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava | 2014-10-15 | OSMS na vedomie |  | havária horúcovodnej výmenníkovej stanice OST | 2036.22 | ZREALIZOVANÉ
38 | SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava | 2014-04-02 | OSMS na vedomie |  | Evanielické lýceum-malovanie stien, obnova obkladu stien, ..... | vo vl.režií lýcea | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-03-13 | OSMS na vedomie |  | Evanielické lýceum-malovanie stien, obnova obkladu stien, ..... | vo vl.režií lýcea | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-04-17 | OSMS na vedomie |  | Výmena výťahu - prieskum trhu | cca 18 000 € | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-05-14 | OSMS na vedomie |  | ŠI Vranovská 2 a 4 -odstránenie závad | 4200 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-12 | OIČ+stanovisko | 2014-10-30 | výmena výťahu - objekt internátu školy | 15000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-11-07 | OSMS na vedomie |  | výmena okien na telocvični | 26000 |  | realizácia 2017
39 | SOŠ informač. technológií, Hlinícka 1, Bratislava | 2014-06-06 | OSMS na vedomie |  | výmena okien - prieskum | 2820 |  | V rámci COVP
|  | 2014-12-03 | OSMS na vedomie |  | nákup výpočtovej techniky | 149 | ZREALIZOVANÉ
40 | SOŠ, Kysucká 14, Senec | 2014-03-13 | OSMS na vedomie |  | odstránenie závad zistených pri kontrole požiarnej ochrany | 500 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-03-13 | OSMS na vedomie |  | pouličné osvetlenie | 500 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-03-31 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav-dielne a telocvičňa |  | NEZREALIZOVANÉ | dieľňa - zaradena do zoz.požiadaviek; telocvičňa - zrealizovaná
|  | 2014-06-12 | OSMS na vedomie |  | havária kanalizácie | 1700 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-06-13 | OSMS | 2014-07-01 | výmena okien v bloku A | 1600 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-03 | OSMS | 2014-10-02 | zakúpenie plynového sporáka do ŠJ | 2424 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-04 | OIČSMaVO | 2014-12-11 | výmena linolea | 11890 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-04 | OSMS na vedomie | 2014-12-11 | výmena vstupných dverí | 4245.71 | ZREALIZOVANÉ
41 | SOŠ vin.-ovoc., Kostolná 3, Modra | 2014-10-24 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2014-10-29 | oprava parnej komory v ŠJ | 499.2 | ZREALIZOVANÉ
42 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo | 2014-06-20 | OSMS na vedomie |  | odstránenie havárie studenej vody | 1196.26 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-09-17 | OSMS na vedomie - e mail | 2014-10-07 | zatekanie strechy na ŠI a ŠJ |  | ZREALIZOVANÉ
43 | Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 2014-02-04 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav kanalizačného potrubia | 1750 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-02-05 | OSMS na vedomie |  | havária na plynovom potrubí | 20000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-11-19 | OSMS | 2014-11-27 | zakúpenie elektrického sporáka do ŠJ Bernolákovo | 1920 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-12-04 | OSMS | 2014-12-16 | zakúpenie chladničky | 800 | ZREALIZOVANÉ
44 | SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 2014-04-03 | OSMS +OIČSMaVO na vedomie |  | aktualizácia požiadaviek na investičné akcie |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2014-05-14 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav na budovách praktického a teoretického vyučovania |  |  | rieši sa v COVP
|  | 2014-05-19 | OSMS na vedomie |  | dofinancovanie revízií a opráv - protipožiarna kontrola | 3845.41 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-07-29 | OSMS na vedomie |  | závery -RÚVZ - maľovanie ŠI |  |  | rieši sa postupne
|  | 2014-07-01 | OSMS na vedomie | 2014-08-07 | trhlina v nosnom murive v objekte bufetu | 200 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-08-22 | OSMS na vedomie |  | žiadosť o rekonštrukciu ŠJ |  |  | rieši sa v COVP
|  | 2014-09-25 | OSMS na vedomie |  | odstránenie nedostatkov- požiarna kontrola |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-08 | OSMS na vedomie | 2014-10-30 | oprava sociálnych zariadení v budove TV |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-10-14 | OSMS na vedomie |  | odstránenie nedostatkov- požiarna kontrola |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2014-11-13 | OSMS na vedomie |  | nákup IT technológie |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2014-12-09 | OSMS | 2014-12-10 | oznámenie o nevyhovujúcom stave ŠJ |  |  | zoznam požiadaviek

## 2015
Tabuľka Zoznam nahlásených opráv školských zariadení v roku 2015
p.č. | Subjekt, ktorý nahlásil opravu | Dátum doručenia (nahlásenia) žiadosti o opravu | Odbor, ktorému bola žiadosť doručená | Dátum postúpenia žiadosti z OSMS odboru IČSM a VO | Popis opravy | Približný odhad nákladov na opravu | Stav riešenia nahlásenej opravy | Poznámka Úradu BSK
1 | OA Račianska 107, Bratislava | 2015-10-26 | OSMS na vedomie |  | zatečenie stien - oprava |  | ZREALIZOVANÉ
2 | OA Dudova 4, Bratislava | 2015-02-19 |  | 2015-03-02 | odstránenie poškodeného protišmykového náteru |  | ZREALIZOVANÉ
3 | SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava | 2015-06-03 | OSMS | 2015-06-04 | rekonštrukcia sociálnych zariadení | 25121 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2015-06-29 | OSMS | 2015-07-08 | výmena okien |  |  | realizácia 2017
4 | PASA, Bullova 2, Bratislava | 2015-05-21 | žiadosť o stanovisko z OIČ | 2015-05-25 | výmena okien, zateplenie budovy |  |  | zoznam požiadaviek
5 | SOŠ MIS, Kadnárova7, Bratislava | 2015-04-09 | OSMS | 2015-04-09 | zriadenie odborných učební | 30000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-07 | OSMS | 2015-07-08 | výrub stromov |  | ZREALIZOVANÉ
6 | ŠUV J.V., Dúbravská11, Bratislava | 2015-09-28 | OSMS | 2015-10-01 | nákup vozidla | 22000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-27 | OSMS na vedomie |  | výmena okien |  | ZREALIZOVANÉ
7 | Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava | 2015-06-09 | OSMS na vedomie | 2015-06-18 | hudobných nástrojov |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-08-13 | OSMS na vedomie | 2015-08-26 | nákup výpočtovej techniky | 12000 |  | zoznam požiadaviek
8 | SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava | 2015-07-20 | OSMS na vedomie |  | oprava stropu |  |  | realizácia 2017
|  | 2015-09-14 | OSMS na vedomie |  | malovanie učebne | 1520 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-14 | OSMS na vedomie |  | výmena zariadenia na rozvod zemného plynu | 1171.64 | ZREALIZOVANÉ
9 | SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava | 2015-02-26 | OSMS na vedomie |  | oprava strechy, rekonštrukcia telocvične, výmena okien | 70000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-11 | OSMS na vedomie |  | nákup 20 ks PC | 3000 |  | zoznam požiadaviek
10 | SOŠ, Račianska 105, Bratislava | 2015-12-16 | OSMS na vedomie |  | vymalovanie školy |  | ZREALIZOVANÉ
11 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava | 2015-03-23 | OSMS | 2015-03-25 | odstránenie nedostatkov z kontroly | 126000 | čiastočne | realizácia 2017
12 | SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, Bratislava | 2015-04-13 | OSMS na vedomie | 2015-04-27 | výmena telefónnej ústredne |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-03 | OSMS na vedomie | 2015-07-09 | riešenie kanalizačnej trasy |  | ZREALIZOVANÉ
13 | GY, Hubeného 13, Bratislava | 2015-03-13 | OSMS | 2015-03-16 | riešenie havarijného stavu v ŠJ |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-03-27 | OSMS na vedomie | 2015-04-21 | oprava fasády |  |  | v pláne inv.r.2018
|  | 2015-04-30 | OSMS na vedomie | 2015-06-25 | úprava (orezanie prípadne vyrúbanie) stromov |  | ZREALIZOVANÉ
14 | ŠI, Trnavská 2, Bratislava | 2015-04-29 | OSMS | 2015-05-05 | výmena nábytku na 10 izbách ŠI | 20000 | ZREALIZOVANÉ
15 | SOŠ, Komenského 26, Pezinok | 2015-07-16 | OSMS | 2015-07-17 | zakúpenie konvektomatu do ŠJ | 8000 | ZREALIZOVANÉ
16 | ŠMND a GY, Teplická 7, Bratislava | 2015-09-21 | OSMS | 2015-09-23 | žiadosť o kapitálové výdavky-varný kotol plynový | 4020 | ZREALIZOVANÉ
17 | JŠ, Palisády 38, Bratislava | 2015-09-23 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2015-09-24 | prečistenie kanalizácie a odstránenie jej nefunkčnosti | 21453.25 | ZREALIZOVANÉ
18 | GY, Grosslingová 18, Bratislava | 2015-10-01 | OSMS | 2015-10-06 | nákup jedálenských stolov | 1000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-02-09 | OSMS na vedomie |  | výrub 2 ks drevín |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-04-13 | OSMS | 2015-04-15 | náprava funkčnosti aktívneho bleskozvodu | 1350 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-06-08 | OSMS na vedomie | 2015-06-24 | nákup 32 školských stoličiek LAVA | 956.8 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-08 | OSMS | 15.12.2015 | riešenie havarijného stavu strešnej krytiny | 10000 | ZREALIZOVANÉ
19 | Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 2015-11-20 | OSMS | 2015-12-01 | výmena plynového kotla | 2350 | REALIZOVANÉ
|  | 2015-11-30 | OSMS | 2015-12-02 | rekonštrukcia palubovky v školskej telocvični | 7300 | ZREALIZOVANÉ
20 | Gymnázium K. Štúra, Námestie slobody 5, Modra | 2015-12-03 | OSMS na vedomie |  | zateplenie budovy | 342300 |  | realizácia 2017
21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava | 2015-12-07 | OSMS | 2015-12-09 | generálna rekonštrukcia budov na Teplickej 7 a Skalickej 1 | 542074 |  | realizácia 2017
22 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava | 2015-01-19 | OSMS na vedomie |  | oprava a premiestnenie dažďového zvodu | 632 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-04-08 | OSMS na vedomie | 2015-05-04 | oprava zatekajúcej strechy na budove školy | 29704 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-06-23 | OSMS | 2015-06-29 | rekonštrukcia auly - výmena stupienkovej podlahy - linolea, brúsenie a nalakovanie parkiet - podlahy, výmena zastaralých z veľkej časti pôvodných sedadiel v hľadisku | 44700 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2015-06-23 | OSMS | 2015-07-01 | vybudovanie priestorov 2 šatní aj s príslušenstvom (2 sprchy a toaleta) pri novo vybudovanom multifunkčnom ihrisku v areáli školy | 20000 |  | zoznam požiadaviek
23 | Športové gymnázium, Ostredková 10, Brastislava | 2015-06-15 | OSMS na vedomie | 2015-07-06 | nákup novej kosačky | 4000 | ZREALIZOVANÉ
24 | Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava | 2015-02-24 | OSMS | 2015-03-11 | výmena osvetlenia v telocvični školy |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-06-15 | OSMS | 2015-07-06 | údržba športového areálu (kosenie) | 13872 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-08-25 | OSMS na vedomie | 2015-09-03 | údržba športového areálu (kosenie) | 300 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-10 | OSMS | 2015-11-16 | výmena podláh v priestoroch školy |  |  | realizácia 2017
|  | 2015-11-12 | OSMS | 2015-11-19 | vykonanie potrebných prác na ošetrenie drevín v areáli školy | 14000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-18 | OSMS | 2015-11-24 | výmena elektrických pohonov a tlakomerov v kotolni | 1192.33 | ZREALIZOVANÉ
25 | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava | 2015-06-29 | OSMS | 2015-07-06 | oprava fasády a prístavku |  |  | v 2017 projektová dokumentácia
|  | 2015-10-16 | OSMS | 2015-10-21 | výmena interiérového ostvetlenia | 68000 | ZREALIZOVANÉ
26 | Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |  | OIČSMaVO, OSMS -mail z 13. 7. 2015 | 2015-08-11 | výmena linolea |  | ZREALIZOVANÉ
27 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 2015-03-02 | OSMS | 2015-03-17 | rekonštrukcia bežeckého oválu |  | ZREALIZOVANÉ
28 | ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava | 2015-09-07 | OSMS na vedomie (e-mail) |  | zabezpečenie opravy prasknutého potrubia pod pivnicou, v dôsledku čoho boli vytopené pivničné priestory |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-11 | OSMS | 2015-11-16 | refundácia nákladov na zistenie mieta poruchy kanalizácie (havarijný stav) | 1124.45 | ZREALIZOVANÉ
30 | Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec | 2015-11-03 | OMS na vedomie | 2015-11-06 | rekonštrukcia hygienických zariadení školy |  | ZREALIZOVANÉ
31 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | 2015-03-23 | OSMS | 2015-03-30 | kontrola BOZP | cca 16 500 € | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-15 | OSMS na vedomie |  | oprava vodovodnej prípojky | 5516.08 | ZREALIZOVANÉ
32 | SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava | 2015-01-26 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav okien |  |  | realizácia PD 2017
|  | 2015-02-26 | OSMS | 2015-03-05 | dokončenie výdajnej ŠJ | 35700 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-04 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav okien, zatekanie cez okná, poškodenie strechy |  |  | realizácia PD 2017
|  | 2015-09-04 | OSMS na vedomie |  | poškodenie budovy v dôsledku intenzívnej búrky |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-04 | OSMS na vedomie |  | poškodenie podlahy telocvične | 8642 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-25 | OSMS na vedomie |  | poškodenie budovy v dôsledku intenzívnej búrky rozbité okná | 1286 | ZREALIZOVANÉ
[5 empty] | a oprava poškodenej strechy |  | ZREALIZOVANÉ
33 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava | 2015-10-20 | OSMS | 2015-10-22 | údržba telovýchovných priestorov | 2404 | ZREALIZOVANÉ
34 | SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5, Bratislava | 2015-03-13 | OSMS na vedomie |  | malovanie a dokončenie výmeny okien v blokoch A, B, | 166901 | ZREALIZOVANÉ
[5 empty] | telocvičňami a blokom C a dielňami |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-04-13 | OIČ+stanovisko | 2015-05-12 | odborná prehliadka a zabezpečenie skúšky plynových a | 1 574, 04 € | ZREALIZOVANÉ
[5 empty] | tlakových zariadení |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-02 | OSMS na vedomie |  | zateplenie budovy a výmena okien | 522744 |  | realizácia 2017
35 | SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava | 2015-02-27 | OSMS na vedomie | 2015-03-04 | protišmykový náter na parkety do telocvične | 10 378 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-05-11 | OSMS na vedomie |  | prasknuté potrubie studenej vody - stupačka -školský bufet | 5 795 € s DPH | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-25 | OSMS | 2015-09-25 | havarijný stav parkiet v telocvičniach školy | 10378 | ZREALIZOVANÉ
36 | SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava | 2015-03-04 | OSMS | 2015-04-07 | zakúpenie výpočtovej techniky-vlastné finančné prostriedky | 20000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-08-26 | OSMS na vedomie |  | havária svetla na ŠI Ivanska cesta 21 |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2015-07-17 | OSMS | 2015-07-20 | oprava okien na ŠI Ivanska cesta 25 - havarijný stav |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-03 | OSMS na vedomie |  | únik studenej vody-združené dielne Ivanská cesta 25 |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-10-21 | OSMS na vedomie |  | únik studenej vody, Ivanská cesta 25 - cenové ponuky |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-03 | OSMS na vedomie |  | projektový zámer - COVP | 281880 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-17 | OSMS na vedomie |  | havária v kuchyni - kanalizácia |  | ZREALIZOVANÉ
37 | SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava | 2015-03-12 | OSMS | 2015-04-08 | nákup PC s príslušenstvom | 12000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-04-23 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav WC na 1. poschodí |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-05-28 | OIČ+stanovisko | 2015-06-04 | havarijný stav WC na 1. poschodí -celková rekonštrukcia |  | ZREALIZOVANÉ
38 | SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava | 2015-01-27 | OSMS na vedomie |  | výmena vžťahu - urgencia | 15000 |  | realizácia 2017
|  | 2015-01-27 | OSMS na vedomie |  | oprava strechy -1. urgencia | 81574 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-02-05 | OSMS na vedomie |  | oprava strechy -2. urgencia |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-08-17 | OSMS na vedomie |  | poškodená omietka - havária |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-17 | OSMS na vedomie |  | zosúladenie hodnoty hlavného ističa | 5998 | ZREALIZOVANÉ
39 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | 2015-09-30 | OSMS na vedomie |  | výmena okien |  |  | zoznam požiadaviek
40 | SOŠ, Kysucká 14, Senec | 2015-12-09 | OSMS na vedomie |  | výmena okien-havarijný stav blok C | 50000 |  | realizácia 2017
|  | 2015-12-15 | OSMS na vedomie |  | plán investícií a oprav | 434200 |  | zoznam požiadaviek
41 | SOŠ vinársko-ovocin, Kostolná 3, Modra | 2015-01-16 | OSMS na vedomie | 2015-02-02 | zatekanie strešnej kritiny nad pivnicou - havária | 7658 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-03-16 | OSMS na vedomie |  | zakúpenie autobusu na prepravu žiakov |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-06-12 | OSMS na vedomie |  | oprava kotla | 690 | ZREALIZOVANÉ
42 | Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 2015-01-30 | OSMS | 2015-02-06 | rekonštrukcia sociálnych zariadení na ŠI | 88827 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-04-29 | OSMS | 2015-05-11 | havária na predsunutej balkónovej terase školského objeku | 60000 |  | realizácia 2017
|  | 2015-05-06 | OSMS | 2015-05-11 | zabezpečenie ochrany objektu školy- Bernolákovo | 1088.62 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-05-18 | OSMS | 2015-05-12 | havárijný stav vstupnej časti do budovy školy | 7224 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-28 | OSMS | 2015-10-02 | havárijný stav dvoch odtokových potrubí | 647 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-24 | OSMS | 2015-11-25 | havarijný stav plynových rozvodov | 5000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-11-25 | OSMS | 2015-11-27 | havarijný stav plynových sporákov | 5990 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-12-29 | OSMS | 2016-01-08 | plán opráv a údržby na rok 2016 |  |  | zoznam požiadaviek
43 | SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 2015-01-30 | OSMS |  | opätovné oznámenie o nevyhovujúcom stave ŠJ |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2015-02-05 | OSMS | 2015-02-10 | realizácia opravy kanalizačných a strešných zvodov | 7085.6 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-02-05 | OSMS | 2015-03-05 | zabezpečenie 2. etapy maľovania ŠI |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-02-16 | OSMS | 2015-02-18 | oprava rekonštruovanej terasy budovy praktického vyučovania |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-02-20 | OSMS | 2015-02-25 | oprava strechy teoretického vyučovania -havarijný stav |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-03-02 | OSMS | 2015-03-05 | hlásenie havarijného stavu sprch.kútov a soc.zar. na ŠI |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-03-16 | OSMS | 2015-03-17 | neodstránenie zistených nedostatkov z požiarnej kontroly |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-03-25 | OSMS na vedomie |  | dofinancovanie ofsetového tlačového stroja KBA Performa 66 |  |  | zamietnuté fin odb.
|  | 2015-03-31 | OSMS na vedomie |  | revízie a opravy zariadení vysokého napätia | 4300 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-05-15 | OSMS | 2015-05-12 | oprava výťahu | 2061.4 |  | realizácia 2017
|  | 2015-05-15 | OSMS | 2015-05-29 | zápis z kontroly Regionálného úradu verejného zdravotníctva |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2015-05-28 | OSMS | 2015-05-28 | pretrvávajúci havarijný stav -oprava strech TV |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-06-05 | OSMS | 2015-06-11 | hlásenie havarijného stavu sprch.kútov a soc.zar. na ŠI |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-05-26 | OSMS | 2015-05-28 | hlásenie pretrvávacúceho stavu havar. stavu oprava
[5 empty] | rekonštruovanej terasy budovy PV |  | ZREALIZOVANÉ | Vyriešenie v réžii školy
|  | 2015-05-26 | OSMS | 2015-05-28 | upozornenie na pretrvavajúci havarijný stav sociálnych
[5 empty] | zariadení v budove TV |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-07 | OSMS na vedomie |  | upozornenie na pretrvavajúci havarijný stav sociálnych
[5 empty] | zariadení v budove TV |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-07 | OSMS na vedomie |  | prasknuté liatinové potrubie odtoku kanalizačnej vody ŠI
ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-14 | OSMS | 2015-07-16 | havária prasknuté liatinové potrubie odtoku kanalizačnej vody ŠI |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-07-29 | OSMS | 2015-07-31 | výmena zasklannej steny na terasu s opravou zateplenia | 4340.19 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-02 | OSMS na vedomie |  | oprava havarijného stavu rozvodu vody v kabinete školy |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-09-17 | OSMS | 2015-09-25 | pretrvávacúci havarijný stav uzavretie soc.zariadení na TV |  | ZREALIZOVANÉ
|  |  | OSMS | 2015-10-05 | návrh OŠMŠ zaradiť do plánu investícií celkovú rekonštrukciu školy a jej súčastí |  |  | zaradené do COVP
|  | 2015-10-15 | OSMS | 2015-10-20 | havarijný stav - oprava malej a veľkej telocvične |  |  | realizácia 2017
|  | 2015-10-27 | OSMS na vedomie |  | odstránenie havárie rozvodu kúrenia v ŠJ |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2015-10-29 | OSMS na vedomie |  | výmena protipožiarných dverí a núdzového osvetlenia | 25 613 € s DPH | REALIZÁCIA
|  | 2015-10-29 | OSMS na vedomie |  | žiadosť o stanovisko k pretrvávajúcemu hav. stavu a uzatvoreniu WC |  | REALIZÁCIA | v realizácií
|  | 2015-11-04 | OSMS | 2015-11-09 | žiadosť o rekonštrukciu 2 výťahov |  |  | realizácia 2017

## 2016
Tabuľka Zoznam nahlásených opráv školských zariadení v roku 2016
p.č. | Subjekt, ktorý nahlásil opravu | Dátum doručenia (nahlásenia) žiadosti o opravu | Odbor, ktorému bola žiadosť doručená | Dátum postúpenia žiadosti z OSMS odboru IČSM a VO | Popis opravy | Približný odhad nákladov na opravu | Stav riešenia nahlásenej opravy | Poznámka Úradu BSK
1 | OA Račianska 107, Bratislava | 2016-09-16 | OSMS na vedomie |  | oznámenie o oprave zatekania stien |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-01-26 | OSMS na vedomie |  | oprava strechy |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-12 | OSMS | 2016-02-17 | urgencia opráv blezkozvodov |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-04-22 | OSMS | 2016-04-27 | maliarské práce |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-08-05 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia školského areálu | 23 000 € + 360 000 € | tvorí sa PD
|  | 2016-09-29 | OSMS na vedomie |  | vybudovanie novej regulačnej stanice plynu | 56000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-10-20 | OSMS na vedomie |  | stavebné práce-rekonštrukcia sociálnych zariadení | 92000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-01 | OSMS | 2016-06-21 | rekonštrukcia šatní a soc. zariadení prislúchajúcich k telocvični | 235357.42 | ZREALIZOVANÉ | v rámci projektu MŠVVaŠ SR, dotácia z MŠVVaŠ SR: 30 000 EUR
2 | PASA, Bullova 2, Bratislava | 2016-06-09 | OSMS na vedomie |  | projektová dokumentácia - Materská škôlka | 23675 | PD odovzdaná
|  | 2016-07-25 | OSMS na vedomie |  | inžinierska činnosť - Materská škôlka | 4560 | realizuje sa
3 | SOŠ MIS, Kadnárova7, Bratislava | 2016-12-08 | OSMS na vedomie |  | havarijná situácia tried |  |  | realizácia 2017
|  | 2016-09-07 | evidované na OIČSMaVO |  | výmena prasktnutého potrubia |  | ZREALIZOVANÉ
4 | ŠUV J.V., Dúbravská11, Bratislava | 2016-05-26 | OSMS na vedomie | 2016-06-13 | nákup 6 - 7 PC |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-05-02 | OSMS | 2016-05-04 | odstránenie závad výťahu |  | realizuje sa
|  | 2016-09-29 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia priestorov školy-maľovanie a podlahy |  |  | realizácia 2017
|  | 2016-12-08 | OSMS na vedomie |  | stavebné práce | 131928 | ZREALIZOVANÉ
5 | Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava | 2016-02-18 | OSMS na vedomie |  | oprava radiátorov | 5000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-04-26 | OSMS na vedomie |  | nákup zámkov k pianínam | 756 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-27 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia osvetlenia |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-11-10 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia bytu | 70000 |  | zoznam požiadaviek
6 | SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava | 2016-05-06 | OSMS na vedomie |  | únik vody - ostránenie závady | 2798 | ZREALIZOVANÉ
7 | SOŠ, Račianska 105, Bratislava | 2016-10-12 | OSMS na vedomie |  | nákup stoličiek, , lavíc... |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-26 | OSMS | 2016-10-19 | výrub dreviny |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-06 | OSMS | 2016-10-13 | doplnenie a výmena zariadenia v ŠJ | 18132 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-12-22 | OSMS na vedomie |  | oznámenie, že nákup vybavenia tried bol ukončený | 23987.7 | ZREALIZOVANÉ
8 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava | 2016-02-29 | OSMS | 2016-03-03 | oprava rozvodov | 18000 |  | realizácia 2017
|  | 2016-02-15 | OSMS | 2016-02-22 | nákup konvektomatu do ŠJ | 3000 | ZREALIZOVANÉ
9 | SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, Bratislava | 2016-08-03 | OSMS | 2016-08-09 | výmena školského nábytku | 11300 | ZREALIZOVANÉ
10 | GY športové, Ostredková 10, Bratislava | 2016-03-07 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2016-03-14 | zakúpenie škrabky do ŠJ | 1750 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-04-12 | OSMS | 2016-04-13 | zakúpenie plynovej panvice do ŠJ | 3180 | ZREALIZOVANÉ
11 | HA, Mikovíniho 1, Bratislava | 2016-03-08 | OSMS | 2016-03-09 | nákup chladiaceho boxu do ŠJ | 1723 | ZREALIZOVANÉ
|  | február 2016 | OSMS | 2016-06-21 | rekonštrukcia strechy telocvične | 380000 | prebieha proces VO | v rámci projektu MŠVVaŠ SR, dotácia z MŠVVaŠ SR: 20 000 EUR
12 | GY, Hubeného 13, Bratislava | 2016-06-22 | OSMS | 2016-06-22 | zabezpečenie odvetrávania skladu v ŠJ | 1119 | ZREALIZOVANÉ
13 | GY, Pankúchova 6, Bratislava | 2016-06-22 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2016-06-22 | oprava strechy a odpadového kanála v ŠJ |  |  | realizácia 2017
14 | ŠI, Trnavská 2, Bratislava | 2016-07-27 | OSMS | 2016-07-27 | vybavenie 9 zrekonštruovaných buniek nábytkom | 20283 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-06 | OIČ+stanovisko | 2016-09-19 | dovybavenie zrekonštruovaného 7. poschodia | 3096 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-21 | OSMS | 2016-11-14 | doplnenie a oprava zariadenia el. prac. Saratovská 26 | 13310 |  | zoznam požiadaviek
15 | Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky | 2016-02-05 | OSMS na vedomie |  | refundácia nákladov na opravu nefunkčného univerzálneho robota RE 22 využívaného v školskej kuchyni | 954.48 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-12 | OSMS na vedomie | 2016-02-17 | odstránenie revíznych závad (porúch elektroinštalácie v priestoroch telocvične) | 9000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-03 | OSMS na vedomie |  | projektová dokumentácia elektrickej inštalácie v priestoroch telocvične - zaslanie | 1000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-22 | OSMS na vedomie | 2016-06-23 | výmena plynových závesných kotlov |  |  | realizácia 2017
|  | 2016-07-13 | OSMS na vedomie | 2016-07-14 | finančné krytie na odstránenie nedostatkov vonkajšieho požiarneho vodovodu | 4900 | ZREALIZOVANÉ
16 | Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 2016-03-16 | OSMS na vedomie | 2016-03-21 | rekonštrukcia strechy | 74251.27 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-08 | OSMS na vedomie |  | transfer finančných prostriedkov na rekonštrukciu palubovky v školskej telocvični | 7224.22 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-11-15 | OSMS na vedomie | 2016-11-23 | zateplenie budovy | 380200 |  | realizácia 2017
17 | Gymnázium K. Štúra, Námestie slobody 5, Modra | 2016-03-16 | OSMS na vedomie | 2016-03-22 | rekonštrukcia telocvične a vymaľovanie chodbových priestorov | 15534 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-03-23 | OSMS na vedomie | 2016-04-04 | poskytnutie fin. prostriedkov na realizáciu elektroinštalácie v učebni matematiky | 81885 | ZREALIZOVANÉ
18 | Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava | 2016-07-11 | OSMS | 2016-07-13 | generálna rekonštrukcia budov na Teplickej 7 a Skalickej 1 | 542074 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-10-07 | OSMS | 2016-10-17 | vymaľovanie tried a priestorov herní | 33000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-11-10 | OSMS | 2016-11-21 | úhrada opravy a maľovania v budove na Teplickej 7 | 16500 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-12-01 | OSMS na vedomie |  | refundácia nákladov na výmenu ohrievača vody | 4231.58 | ZREALIZOVANÉ
19 | Športové gymnázium, Ostredková 10, Brastislava | 2016-02-18 | OSMS | 2016-03-14 | rekonštrukcia atletického štadióna s tartanovou dráhou a prestavba školského átria s možnosťou vybudovania úpolovej telocvične pre džudo a zápasenie | 500 000 -600 000 € |  | zoznam požiadaviek
20 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava | 2016-07-06 | OSMS | 2016-07-11 | zakúpenie 32 ks školských stoličiek LEKTOR VK341 a 16 ks školských stolov LEKTOR VK454 |  | Zakúpené
21 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 2016-04-15 | OSMS na vedomie | 2016-04-25 | oprava fasády | 571589.63 |  | zaradené na rok 2018
22 | Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava | 2016-04-12 | OSMS na vedomie | 2016-04-18 | výmena ohrievačov TÚV v byte školníka a na 1. poschodí vo WC dievčat | 918.92 |  | realizácia 2017
|  | 2016-06-23 | OSMS na vedomie | 2016-07-04 | odstránenie závad aktívneho bleskozvodu | 1155.6 |  | realizácia 2017
23 | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava | 2016-08-24 | OSMS na vedomie | 2016-09-07 | oprava fasády a prístavku - vyčlenenie fin. prostriedkov v rozpočte na r. 2017 |  | bude sa realizovať projektová dokum | v 2018
24 | Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava | 2016-12-07 | OSMS na vedomie | 2016-12-13 | výmena odpadovej kanalizácie zo školskej kuchyne | 9800 |  | realizácia 2017
|  | 2016-11-30 | OSMS | 2016-12-06 | zakúpenie 31 ks počítačov |  |  | zoznam požiadaviek
|  | nečitateľný dátum | OSMS na vedomie | 2016-06-29 | oprava - výmena vstupu hl. brány do budovy školy, maľovanie všetkých priestorov, nákup nových lavíc a stoličiek do 2 tried, oprava plota okolo areálu školy, výmena starého PVC v triedach za nové |  | Čiastočne zrealizované
25 | Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava | 2016-02-09 | OSMS | 2016-02-11 | vyregulovanie vykurovania budovy školy |  |  | realizácia 2017
|  | 2016-06-20 | OSMS | 2016-06-23 | riešenie havarijného stavu CO krytov v budove školy |  |  | realizácia 2017
|  | 2016-09-13 | OSMS na vedomie | 2016-09-26 | zabezpečenie sanácie proti vlhnutiu suterénnych murív a podláh školy vrátane CO krytu a odvodnenia ihriska |  |  | realizácia 2017
26 | Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec | 2016-03-08 | OSMS | 2016-03-11 | vytvorenie multimediálnej učebne | 11815.36 |  | realizácia 2017
27 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | február 2016 | OSMS | 2016-06-21 | rekonštrukcia strechy telocvične | 146000 |  | v rámci projektu MŠVVaŠ SR, dotácia z MŠVVaŠ SR: 25 000 EUR, realizácia 2017
28 | SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava | 2016-09-12 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav v kotoľni - výmena motorov zmiešačov | 1617.12 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-20 | OSMS na vedomie |  | revízia horákov | 3066.6 | ZREALIZOVANÉ
29 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava | 2016-03-02 | OSMS na vedomie |  | žiadosť o navýšenie rozpočtu -rekonštrukcia školskej dielne, knižnice
[5 empty] | a skladu učebníc | 1200 |  | zoznam požiadaviek
30 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava | 2016-01-11 | OSMS na vedomie |  | poškodenie fasády |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-08 | OSMS | 2016-02-12 | oprava potrubia studenej a teplej vody | 2987.34 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-18 | OSMS na vedomie | 2016-03-17 | oprava schodišťa a priestorov toaliet | 3148 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-10 | OSMS na vedomie | 2016-02-25 | montáž horizontálnych interierivých žalúzií |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-03-21 | OSMS na vedomie |  | montáž horizontálnych interierivých žalúzií | 4584.99 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-05-03 | OSMS | 2016-05-05 | výmena podlahoveh kritiny | 70000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-29 | OSMS na vedomie | 2016-06-30 | zatekanie dažďovej vody do pánskej toalety na II. nadz. Podlaží |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-19 | OSMS na vedomie |  | žiadosť o tech súhlas zatekanie v pánskej toalete | 237.5 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-13 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav - zatekanie vody do priestorov pánskej toalety | 2249.2 | ZREALIZOVANÉ
31 | SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5, Bratislava | 2016-05-10 | OSMS na vedomie | 2016-05-10 | zakúpenie školských lavíc a stoličiek | 6000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-05-04 | OSMS na vedomie | 2016-05-12 | odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení a kotolne | 1467.34 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-07-07 | OSMS na vedomie | 2016-07-14 | debarierizácia objektu školy | 5000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-07-07 | OSMS na vedomie | 2016-07-14 | vybudovanie zábradlia pri hlavnom vchode |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-11-03 | OSMS | 2016-11-09 | nákup 36 tabletov | 16046 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-11-15 | OSMS na vedomie |  | vybudovanie ihriska revitalizácia školského areálu | 250000 |  | PD v AP 2017
32 | SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava | 2016-04-26 | OSMS | 2016-05-10 | učebná pomôcka pre školskú autoškolu - trenažér | 11500 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-02 | OSMS na vedomie | 2016-06-20 | oprava školy - plán na rok 2016 (vymeniť WC, malovanie, | 65466 | ZREALIZOVANÉ
výmena dverí, nová podlahová kritina, .....
|  | 2016-11-29 | OSMS |  | oprava školy-úplná rekonštrukcia | MUNSEFF
realizácia 2017
33 | SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava | 2016-02-03 | OSMS na vedomie |  | nahlásenie havárie -na hlavnom prívode studenej vody |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-05 | OSMS na vedomie |  | nahlásenie havárie -na hlavnom prívode studenej vody |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-12 | OSMS na vedomie |  | únik vody | 3334 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-02-22 | OSMS na vedomie | 2016-02-25 | finančné prostriedky - únik vody | 2729 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-03-14 | OSMS na vedomie |  | oprava okien ŠI Ivanská cesta 25 - havarijný stav |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-10 | OSMS na vedomie |  | havária v prečerpávajúcej stanici |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-17 | OSMS na vedomie |  | súhlas k zakúpeniu osobného motorového vozidla | 14000 | ZREALIZOVANÉ | vlastné prostriedky
|  | 2016-10-26 | OSMS na vedomie |  | havária-znefunkčnenie prečerpávacej stanice |  | ZREALIZOVANÉ
34 | SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava | 2016-09-27 | OSMS na vedomie |  | nákup školského nábytku | 5000 |  | zoznam požiadaviek
35 | SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava | 2016-05-24 | OSMS | 2016-05-26 | rozšírenie kapacity ŠI | 31000 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-05-19 | OSMS na vedomie | 2016-06-09 | Vranovská 4 a Vranovská 2-výmena okien, poškodená fasáda, strecha | 81574 | ZREALIZOVANÉ | bez okien, výťahu
[5 empty] | Vranovská 4 -výmena výťahu - opätovná žiadosť | 15000 |  | realizácia 2017
|  | 2016-07-07 | OSMS na vedomie+stanovisko | 2016-07-14 | opätovne - dotácia na rozšírenie kapacity ŠI | 15000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-17 | OSMS na vedomie |  | finančné prostriedky na statické posúdenie strechy | 300 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-12-06 | OSMS na vedomie |  | výmena napájacích hadíc sociálnych zariadení v ŠI Vranovská 2 | 3999 | ZREALIZOVANÉ
36 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | 2016-10-28 | OSMS na vedomie |  | havarijný stav - výmenníková stanica tepla |  |  | realizácia 2017
37 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava | 2016-02-01 | OSMS | 2016-02-02 | finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukciirozvodov ústredného kúrenia úžitkovej vody a potrubia |  |  | Zaradené do požiad. 2018
38 | SOŠ, Kysucká 14, Senec | 2016-04-07 | OSMS na vedomie |  | havária vodovodu | 2100 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-03 | OSMS | 2016-10-05 | zakúpenie 3 panvíc a 2 chladničiek do ŠJ | 12300 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-11 | OSMS na vedomie |  | rekonštrukcia bloku A | 256000 |  | realizácia 2017
39 | SOŠ vinársko-ovocin, Kostolná 3, Modra | 2016-02-12 | OSMS na vedomie |  | nákup autobusu pre cca 25 miest |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-05-02 | OSMS na vedomie |  | zatekanie a odstránenie plesne v učebni chémie |  |  | realizácia 2017
40 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo | 2016-07-04 | OSMS na vedomie | 2016-07-14 | návrh riešenia priestorového zabezpečenia Strediska odbornej praxe |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-08-25 | OSMS na vedomie |  | výmena okien, dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení | 162879.01 | realizované
41 | Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 2016-01-12 | OSMS na vedomie |  | havárijný stav na plynovom kotly- Bernolákovo | 16000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-01-26 | OSMS | 2016-01-28 | havárijný stav na plynovom kotly- Bernolákovo-nové zistenia | 32235.42 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-03-11 | OSMS na vedomie |  | kúpa autobusu od 15 do 25 miest | 136800 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-03-15 | OSMS | 2016-03-18 | havarijný stav na streche prechodovej chodby školského objektu | 15000 |  | realizácia 2017
|  | 2016-05-12 | OSMS | 2016-05-16 | stavebné práce spojené s opravou plynovej kotolne | 8352 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-07-25 | OSMS | 2016-08-03 | nákup stolov a stoličiek do školskej jedálne | 5302.8 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-07-25 | OSMS | 2016-08-05 | obstaranie závesov do spoločenskej miestnosti | 1681.62 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-07-25 | OSMS | 2016-08-05 | obstaranie bezdrôtových mikrofónov a bezdrôt. dialkového ovládania | 1843.95 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-28 | OSMS | 2016-09-30 | havaria na vodovodnom potrubí | 641 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-06 | OSMS | 2016-10-10 | obstaranie zariadenia do ŠJ | 9440 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-17 | OSMS | 2016-10-28 | aktualizácia žiadosti-na riešenie havarijných situácií a rekonštrukciu |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-10-17 | OSMS | 2016-11-14 | reklamácia okien |  | ZREALIZOVANÉ
42 | SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 2016-03-07 | OSMS | 2016-03-22 | hrozba nelegálnej skládky na parcele č. 4966/24 |  |  | riešilo odd. správy majetku
|  | 2016-02-11 | OSMS | 2016-02-15 | žiadosť o vytýčenie hraníc - neleg. skládka |  | zrealizované
|  | 2016-03-16 | OSMS na vedomie |  | nevyhovujúce priestory na prenájom |  |  | riešilo odd. správy majetku
|  | 2016-04-11 | OSMS | 2016-04-12 | zabezpečenie 3. etapy maľovania ŠI |  |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-04-25 | OSMS na vedomie |  | opätovné upozornenie na havarijný stav telocviční |  | oprava telocvične zaradená do plánu 2017 | realizácia 2017
|  | 25.5 2016 | OSMS | 2016-05-26 | pretrvávajúci havarijný stav -strechy budovy TV, strechy budovy |  | realizujú sa stavebné práce
[5 empty] | trafostanice, terasy a súčasne strechy rekonštruovaného | 215000
nebytového priestoru na 7. posch. ŠI
|  | 2016-05-26 | OSMS | 2016-05-26 | oprava zariadenia vysokého napätia trafostanice TS 748 cen. ponuky | 3800 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-06-13 | OSMS | 2016-06-20 | havária - rozvod kúrenia pod ŠJ | 5000 | realizujú sa stavebné práce
|  | 2016-06-14 | OSMS | 2016-06-16 | zakúpenie plynového varného kotla do ŠJ | 3672 | zakúpené
|  | 2016-07-04 | OSMS | 2016-07-14 | zabezpečenie vymaľovania ŠJ a skladov | 4372 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-07-11 | OSMS | 2016-07-15 | rekonštrukcia vstupnej brány do areálu školy | 6738 |  | realizácia 2017
|  | 2016-07-18 | OSMS | 2016-07-26 | pretrvávajúci havarijný stav -strechy budovy TV, strechy budovy |  | realizujú sa stavebné práce
trafostanice, terasy a súčasne strechy rekonštruovaného
nebytového priestoru na 7. posch. ŠI
|  | 2016-07-25 | OSMS | 2016-07-26 | náku regálového systému pre archiváciu dokumentov | 1976.4 |  | zoznam požiadaviek
|  | 2016-09-19 | OSMS | 2016-10-05 | odstránenie technickej poruchy v rozvodoch kúrenia | 5000 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-09-26 | OSMS | 2016-09-30 | realizácia výmeny podlahovej kritiny a obloženia stien v objektoch telocviční a náraďovni | 86200 |  | realizácia 2017
|  | 2016-10-03 | OSMS | 2016-10-12 | havarijný stav- rozvody vody, kúrenia |  | budú sa riešiť v projekte COVP
|  | 2016-10-12 | OSMS na vedomie |  | odstránenie havarijného stavu rozvodov energií v energet. kanále | 5949.38 | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-10-20 | OSMS na vedomie |  | havária na odpojovači VN na prívode do trafostanice TS 748 |  | ZREALIZOVANÉ
|  | 2016-12-09 | OSMS | 2016-12-15 | vyhotovenie geom plánu k parcele č. 4966/24 na LV2258 | 504 00 € | priestor zameraný geodetom | riešilo odd. správy majetku
|  | 2016-12-12 | OSMS na vedomie |  | ohraničenie pozemku, úprava plôch a údržba cestnej komunikácie |  | priestor zameraný geodetom | riešilo odd. správy majetku
|  | 2016-12-20 | OSMS na vedomie |  | skryté závady pri odstraňovaní havarijného stavu-vo WC nedostatočné |  | realizujú sa stavebné práce
ukotvenie strechy na TV skorodované rozvody, narušené liatinové
strešné zvody, vyústenie rozvodov z technického kanála a vymaľovanie
kabinetov po murárských prácach