**V Ý Z V A**

na predloženie ponuky vprieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(dalej len „zákon o VO“)

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

820 05 Bratislava

IČO: 36063606

**Kontaktná osoba:**

Ing. Katarína Vančová

referent oddelenia verejného obstarávania

tel. číslo: 02/48 264 207

e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

1. **Predmet zákazky**
	1. **Názov zákazky**

Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody– merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava.

* 1. **Predmet zákazky**:

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody - merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava v GAUDEAMUS - ZKR vrátane dopravy, vykládky, inštalácie, uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa v mieste plnenia, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a osobitnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.

Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v ***Prílohe č. 1*** tejto Výzvy.

2.3 **Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):**

 43324100-1 Zariadenia pre bazény

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51210000-7 Inštalácia meracích zariadení

51220000-0 Inštalácia kontrolných zariadení

51514110-2 Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie vody

* 1. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 30 981,33 EUR bez DPH
	2. Zdroj finančných prostriedkov: zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
1. **Podmienky plnenia**
	1. Na predmet zákazky uvedený v bode 2 tejto Výzvy bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešnýmuchádzačom. Obchodné podmienky sú uvedené v ***Prílohe č. 4*** tejto Výzvy.
	2. Miesto plnenia: GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava
	3. Lehota plnenia: bližšie uvedená v ***Prílohe č. 4*** tejto Výzvy
	4. O ďalšom postupe bude úspešný uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk.
2. Podmienky účasti pre uchádzačov
	1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa **osobného postavenia**:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ods. 1 písm. e) a f) zákona zákon o VO.

 *Podľa § 117 ods. 5 zákona o VO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.*

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

*Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy a registrov Úradu pre verejné obstarávanie uchádzač (so sídlom v SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.*

***Doklady si verejný obstarávateľ overí z dostupných informačných systémoch a registrov****.*

1. Obhliadka miesta plnenia predmetu ZÁKAZKY

5.1 Nepožaduje sa

1. Obsah ponuky

6.1 **Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:**

* **doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti** uchádzača podľa **bodu 4.1** tejto Výzvy
(v prípade uchádzača so sídlom mimo SR);
* **čestné vyhlásenie** k podmienkam zákazky podľa ***Príloha č. 2*** tejto Výzvy;
* vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný **Návrh na plnenie kritéria a podrobný rozpis ceny** podľa ***Prílohy č. 3*** tejto Výzvy;
* vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná ***Príloha č. 2*** *Zmluvy o dielo****- Zoznam subdodávateľov***

(ak sú známi v čase predkladania ponuky);

* + **katalógové listy/prospektové materiály/technický list/dokumentácia ponúkaného tovaru** **vrátane grafického vyobrazenia, prípadne iný ekvivalentný doklad**, *ktorý musí obsahovať popis vlastností, parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru v takom rozsahu, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie požadovaných minimálnych vlastností, parametrov a hodnôt uvedených pre všetky položky predmetu zákazky* **v** ***Prílohe č. 1*** ***„Podrobný opis predmetu zákazky“*** tejto Výzvy.
	1. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov:
	+ čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov **a** plná moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podľa ***Prílohy č. 5***  tejto Výzvy (ak sa uplatňuje);
	1. ***V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.***
1. Komunikácia, Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti ponuky
	1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
	2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom **systému PROEBIZ**.
	3. **Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.**
	4. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku).
	5. Lehota na doručenie ponúk je **do 27. 09. 2021 do 10:00 hod.**

 *Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované.*

* 1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do **30. 11. 2021.**
1. KritériUM na vyhodnotenie ponúk
	1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: *najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.*
2. vyhodnotenie ponúk

9.1 *Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk je realizované automatizovaným spôsobom systému PROEBIZ.*

9.2 *Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.* ***Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená.*** *O vylúčení bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.*

9.3 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia dokladov, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.

9.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

9.5 Hodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky bude založené na posúdení predložených dokladov.

9.6 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tejto Výzvy- „OBSAH PONUKY“, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

9.8 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky .

9.9 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

1. Spôsob určenia ceny a spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria na vyHodnotenie ponúk

10.1 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: ***najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.***

10.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predložil/ požaduje najnižšiu celkovú cenu zacelý predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov.

10.3 Cenu uchádzač uvedie do **„Návrhu na plnenie kritéria“** podľa ***Prílohy č. 3*** tejto Výzvy.

10.4 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená **v eurách (EUR).**

10.5 *V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené celkové ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.*

10.6 *Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.*

10.7 *V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.*

1. Zrušenie súťaže
	1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.
2. **Dôvernosť a ochrana osobných údajov**
	1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
	2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
	3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, dňa 14. 09. 2021

 Mgr. Daniela Krausová

 vedúca odd. verejného obstarávania

**Zoznam príloh:**

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č.2: Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky

Príloha č.3: Návrh na plnenie kritéria a podrobný rozpis ceny

Príloha č.4: Zmluva o dielo

Príloha č.5: Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov/ plná moc (ak sa uplatňuje)

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody - merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava v GAUDEAMUS - ZKR vrátane dopravy, vykládky, inštalácie, uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa v mieste plnenia, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a osobitnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.

Zhotoviteľ dodá predmet zákazky v súlade s vyhláseniami o zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim a
v súlade s platnými právnymi predpismi.

**Miesto plnenia:**

GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov / špecifikácia** | **Merná jednotka****(MJ)** | **Množstvo MJ** |
| **1.** | **Merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody**Musí spĺňať tieto požiadavky:- Rozlíšenie: pH: 0,01, napätie: 1 mV, teplota: 0,1 °C- Presnosť: 0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahu- Merané veličiny a rozsahy merania:  Druh pripojenia mV: pH: 0,00 – 14,00, napätie: -1500 mV až 1500 mV Druh pripojenia mA – ampérometrické merané veličiny: chlór, oxid chloričitý,  chloritan, bróm, ozón, peroxid vodíka, kyselina peroctová,  rozpustený kyslík - potenciometrické merané veličiny: pH, napätie - teplota – merací rozsah: 0 – 150 °C- Merací vstup: pH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)- Rozsah korekcie teploty: 0 – 100 °C- Regulácia: 2 alebo 3 dvojstranné regulátory- Analógové výstupy: 2(3) x 0/4...20 mA, galvanické oddelenie, max. záťaž 450 Ω, rozsah a priradenie nastaviteľné- Nastavovacie výstupy: 2 (4) impulzné frekvenčné výstupy na ovládanie  dávkovacích čerpadiel 2 relé- Digitálne riadiace vstupy: 4 (7) ako vstup diaľkového ovládania pre funkcie  prestávky regulácie, chyby meranej vody, prepnutie  súpravy parametrov, kontrola hladiny nádrže chemikálie- Elektrická prípojka: 100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC |  **set** | **2** |
| **2.** | **Elektolyzér**Musí spĺňať tieto požiadavky:- Výkon**:** 60 – 300 g/h chlóru- Modul diaľkovej údržby- Integrovaná produktová nádrž- Integrovaný zmäkčovač- Membránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie chlórového a chlórnanového roztoku | **ks** |  **1** |

*V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.*

*Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).*

*V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018).*

*Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.*

**PRÍLOHA Č.2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE k podmienkam zákazky**

*Obchodné meno:*

*Sídlo/ miesto podnikania:*

*IČO:*

**Čestné vyhlásenie**

**k podmienkam zákazky**

1. Vyhlasujeme, že **súhlasíme** s obchodnými  podmienkami zákazky: **„****Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava“**, ktoré verejný obstarávateľ určil vo výzve na predkladanie ponúk.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.

V............................ dňa...................................

 ...................................................

 meno a priezvisko, funkcia

 podpis1

***1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov***.

**PRÍLOHA Č.3: Návrh na plnenie kritéria a podrobný rozpis ceny**

**Návrh na plnenie kritéria**

**Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody– merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava**

|  |  |
| --- | --- |
| Uchádzač / skupina dodávateľov |  |
|  |  |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk | Najnižšia cena |
|  |  |
| Je uchádzač platiteľom DPH? | ÁNO[[1]](#footnote-1) | NIE |
|  |  |
|  | Navrhovaná cena v EUR bez DPH | DPH v EUR | **Navrhovaná celková cena v EUR vrátane DPH - SÚŤAŽNÉ KRITÉRIUM** |
| **Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky** |  |  |  |
| Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). |
| V ........................., dňa ............... | .............................................................meno a priezvisko, funkciapodpis[[2]](#footnote-2) |

**Podrobný rozpis ceny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Názov položky** | **Merná jednotka (MJ)** | **Počet MJ** | **Cena za 1 MJ v EUR bez DPH** | **Cena za 1 MJ v EUR s DPH** | **Cena celkom za počet MJ v EUR bez DPH** | **Cena celkom za počet MJ v EUR s DPH** |
| 1. | **Merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody**Musí spĺňať tieto požiadavky:Rozlíšenie: pH: 0,01, napätie: 1 mV, teplota: 0,1 °C,Presnosť: 0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahuMerané veličiny a rozsahy merania:Druh pripojenia mV: pH: 0,00 – 14,00, napätie: -1500 mV až 1500 mV,Druh pripojenia mA – ampérometrické merané veličiny: chlór, oxid chloričitý, chloritan, bróm, ozón, peroxid vodíka, kyselina peroctová, rozpustený kyslík,- potenciometrické merané veličiny: pH, napätie,- teplota – merací rozsah: 0 – 150 °C,Merací vstup: pH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)Rozsah korekcie teploty: 0 – 100 °CRegulácia: 2 alebo 3 dvojstranné regulátoryAnalógové výstupy: 2(3) x 0/4...20 mA, galvanické oddelenie, max. záťaž 450 Ω, rozsah a priradenie nastaviteľné,Nastavovacie výstupy: 2 (4) impulzné frekvenčné výstupy na ovládanie dávkovacích čerpadiel, 2 reléDigitálne riadiace vstupy: 4 (7) ako vstup diaľkového ovládania pre funkcie prestávky regulácie, chyby meranej vody, prepnutie súpravy parametrov, kontrola hladiny nádrže chemikálieElektrická prípojka: 100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC, | set | 2 | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* |
| 2. | **Elektolyzér**Musí spĺňať tieto požiadavky:Výkon**:** 60 – 300 g/h chlóruModul diaľkovej údržbyIntegrovaná produktová nádržIntegrovaný zmäkčovačMembránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie chlórového a chlórnanového roztoku | ks | 1 | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* |
| **Celková cena za celý predmet zákazky bez EUR bez DPH** | *vyplní uchádzač* |
| **Sadzba DPH v %** | *vyplní uchádzač* |
| **Výška DPH v EUR**  | *vyplní uchádzač* |
| **Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH** | *vyplní uchádzač* |

**PRÍLOHA Č.4: zmluva o dielo**

**Zmluva o dielo**

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov**

**(ďalej aj len „zmluva o dielo“)**

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Zodpovedná osoba

za Objednávateľa: Mgr. Monika Kakalíková

e-mail: monika.kakalikova@region-bsk.sk

IČO: 360 636 06

DIČ: 2021608369

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK63 8180 0000 0070 0035 6930

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:**

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .........., oddiel: ........, vložka č.: .........

(ďalej len **„Zhotoviteľ“**)

Objednávateľ a Zhotoviteľ označovaní spolu aj len ako „**zmluvné strany**“ a jednotlivo aj len ako „**zmluvná strana**“.

**Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).**

**Článok II.**

**Úvodné ustanovenia**

* 1. Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja– program 11.,
	podprogram 11.3.

**Článok III.**

 **Predmet zmluvy**

* 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar“) a previesť na Objednávateľa vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok objednávateľa zaplatiť za dodanie, zmontovanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
	2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a inštalovať Objednávateľovi tovar v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že tovar spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
	3. Dodávkou tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie **doprava, vykládka, inštalácia tovaru v mieste a termíne dodania a jeho uvedenie do prevádzky**, spočívajúce v základnom predvedení funkčnosti (na užívateľskej úrovni) a následné odovzdanie a prevzatie tovaru zodpovednou osobou Objednávateľa, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „zodpovedná osoba“).
	4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať súčasne s tovarom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie.
	5. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy o dielo nevyhnutné právo priemyselného alebo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu zmluvy nadobudne aj všetky oprávnenia a licencie takého práva a odplata za požívanie týchto práv je zahrnutá v cene predmetu zmluvy o dielo.

**Článok IV.**

**Cena a platobné podmienky**

* 1. Cena za tovar a jeho inštaláciu je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za tovar sú všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi v súvislosti s plnením záväzku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu, predvedenie, revíznych správ (ak relevantné) a pod..
	2. Právo na zaplatenie ceny vzniká Zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v súlade s článkom III. ods. 3.3 tejto zmluvy v mieste a termíne dodania v súlade čl. V. tejto zmluvy.
	3. Celková cena za predmet zmluvy je
1. Cena bez DPH =
2. DPH 20% =

 **Cena spolu s DPH =**

(slovom: ....................................)

* 1. Po riadnom odovzdaní a prevzatí tovaru Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi najneskôr do 10 dní
	odo dňa prevzatia tovaru faktúru a odošle ju na adresu Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, v troch vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade
	so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť potvrdený dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii a protokol o zaškolení obslužného personálu, revízne správy (ak sa uplatňujú) podľa článku V. tejto zmluvy.
	Na dodanie tovaru Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
	2. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia.
	3. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
	4. Na predídenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podľa bodu 4.3 tohto článku je zarátaná aj cena dopravy tovaru do miesta dodania vrátane vykládky, inštalácie, uvedenia
	do prevádzky a zaškolenia obsluhujúceho personálu. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

**Článok V.**

**Miesto a spôsob dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky**

* 1. Miesto dodania: **GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava**
	2. Termín dodania: **do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo**
	3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar a uskutočniť inštaláciu v termíne najneskôr **do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy**. Ak Zhotoviteľ nedodá tovar a nezrealizuje inštaláciu do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy.
	4. Zhotoviteľ vyrozumie o termíne dodania tovaru zodpovednú osobu za Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
	5. Termín dodania tovaru je Zhotoviteľ povinný oznámiť e-mailom zodpovednej osobe Objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred. Zodpovedná osoba je oprávnená vykonať v mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného tovaru a kontrolu jeho inštalácie a tovar následne prevziať.
	6. Odovzdanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste, preberacom protokole, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, a protokole o inštalácii zariadenia.
	Na dodacom liste a preberacom protokole bude uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, množstvo, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta jednotlivých druhov tovaru a jej celková výška, vrátane inštalácie, ktoré podpíšu Zhotoviteľ a zodpovedná osoba Objednávateľa. Pri dodaných zariadeniach, ktoré si vyžadujú zaškolenie obslužného personálu, je Zhotoviteľ povinný zaškoliť osoby určené Objednávateľom pri odovzdaní tovaru. Kópiu Objednávateľom potvrdeného dodacieho listu, preberacieho protokolu, protokolu o inštalácii zariadenia a protokolu o zaškolení obslužného personálu je Zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.

a) dodací list – dokument, ktorý potvrdzuje dodanie tovaru v množstve, stave, popise a kvalite, ktorý zmluva uvádza. Podpisuje sa dňom dodania tovaru.

b) preberací protokol – dokument, ktorý si zmluvné strany navzájom potvrdzujú prebratie a odovzdanie dodaného tovaru. Podpisuje sa dňom prebratia dodaného tovaru.

c) protokol o inštalácii – dokument, ktorý potvrdzuje realizáciu inštalácie tovaru. Podpisuje sa dňom realizácie inštalácie tovaru.

d) protokol o zaškolení obslužného personálu – dokument, ktorý potvrdzuje, že obslužný personál bol oboznámený s obsluhou tovaru, jeho údržbou a predpismi pre prevádzku a použite tovaru. Podpisuje sa dňom zaškolenia obslužného personálu.

**Článok VI.**

**Kvalita tovaru a reklamácie**

* 1. Zhotoviteľ je povinný dodať tovar v kvalite, druhu a množstve podľa prílohy č. 1. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok schválených Objednávateľom a spĺňať technické a právne normy.
	2. V prípade, ak Zhotoviteľ plní záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne záruku v plnom rozsahu tak, ako keby ich plnil sám.
	3. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám.
	4. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
	5. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, taktiež je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
	6. Zhotoviteľ ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
	7. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorý je v ňom zapísaný
	v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
	8. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný Zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti Zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
	9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar a jeho inštalácia pri prevzatí Objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru a jeho inštalácii počas záručnej doby.
	10. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je Zhotoviteľ povinný začať jej odstraňovanie najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje po doručení reklamácie uskutočniť opravu najneskôr do 30 dní odo dňa jej oznámenia Objednávateľom Zhotoviteľovi.
	11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodaný tovar, ktorý je predmetom plnenia, je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky, alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k tovaru, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
	12. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť predmetu plnenia. Tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na tovar a jeho inštaláciu v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Objednávateľom po jeho inštalácii podľa tejto zmluvy.
	13. Zhotoviteľ garantuje dodávky náhradných dielov a servis po dobu minimálne 24 mesiacov
	od uvedenia zariadenia do prevádzky.
	14. Objednávateľ je povinný reklamáciu písomne oznámiť zhotoviteľovi na adresu sídla uvedenú v článku I. zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení vád, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi doručenie reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia a odovzdania vymeneného tovaru vrátane inštalácie bez vád.

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

* číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný a inštalácia vykonaná,
* číslo dodacieho listu tovaru,
* názov a označenie reklamovaného tovaru,
* popis vady.
	1. Zhotoviteľ je povinný o termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie informovať Objednávateľa do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi.
	2. Nároky Objednávateľa z vád budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

**Článok VII.**

**Nadobudnutie vlastníckeho práva**

* 1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do okamihu odovzdania a prevzatia tovaru.
	2. Objednávateľ nadobudne užívacie právo a vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia a podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu.

**Článok VIII.**

**Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

* 1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu pre dodanie a inštaláciu tovaru dohodnutú v tejto zmluve, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou Objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie zhotoviteľa o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom Objednávateľ nemá záujem na splnení záväzku po uplynutí tejto doby.
	2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania
	vo výške 0,05% z neuhradenej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.
	3. V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie v dobe oznámenej Objednávateľovi podľa článku VI. bod 6.14 zmluvy, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.
	4. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomným podaním doručeným na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na nárokovanú sumu.
	5. Povinná zmluvná strana môže nárok rozporovať v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátiť faktúru na dopracovanie alebo prepracovanie, v prípade ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti v súlade s bodom 4.4 tejto zmluvy.

**Článok IX.**

**Odstúpenie od zmluvy**

* 1. Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
	2. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.
	3. Podstatným porušení zmluvných povinností sa rozumie:

- omeškanie Zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy Objednávateľovi v termíne v zmysle tejto zmluvy na miesto dodania,

- porušenie povinností podľa Článku VI., bodov 6.1, 6.6, 6.7 a 6.8 tejto zmluvy o dielo.

**Článok X.**

**Záverečné ustanovenia**

* 1. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
	2. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
	3. Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania
	na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, ak sa adresát o písomnosti nedozvedel.
	4. Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane Objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán, nevyžaduje sa ani ich oznámenie druhej zmluvnej strane a nebudú predmetom dodatku k zmluve.
	5. Takúto zmenu je však Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne zhotoviteľovi na jeho e-mailovú adresu.
	6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu, súvisiacu s predmetom plnenia
	na základe tejto zmluvy minimálne po dobu 10 rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
	7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku minimálne však 5 rokov po dobu od odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú najmä:

* Poskytovateľ finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a ním poverené osoby,
* poverení zamestnanci Úradu vlády SR, Národného kontaktného bodu SR,
* Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
* Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
* Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
* Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
* Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
	1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise dva rovnopisy prináležia Objednávateľovi a jeden rovnopis Zhotoviteľovi.
	2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
	3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

**Prílohy:**

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu tovaru

V Bratislave dňa: ............... V Bratislave dňa: ................

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

........................................................................... .........................................................

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

 predseda

 Bratislavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody - merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava v GAUDEAMUS - ZKR vrátane dopravy, vykládky, inštalácie, uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa v mieste plnenia, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a osobitnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.

Zhotoviteľ dodá predmet zákazky v súlade s vyhláseniami o zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim a
v súlade s platnými právnymi predpismi.

**Miesto plnenia:**

GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov / špecifikácia** | **Merná jednotka****(MJ)** | **Množstvo MJ** |
| **1.** | **Merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody**Musí spĺňať tieto požiadavky:- Rozlíšenie: pH: 0,01, napätie: 1 mV, teplota: 0,1 °C- Presnosť: 0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahu- Merané veličiny a rozsahy merania:  Druh pripojenia mV: pH: 0,00 – 14,00, napätie: -1500 mV až 1500 mV Druh pripojenia mA – ampérometrické merané veličiny: chlór, oxid chloričitý,  chloritan, bróm, ozón, peroxid vodíka, kyselina peroctová,  rozpustený kyslík - potenciometrické merané veličiny: pH, napätie - teplota – merací rozsah: 0 – 150 °C- Merací vstup: pH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)- Rozsah korekcie teploty: 0 – 100 °C- Regulácia: 2 alebo 3 dvojstranné regulátory- Analógové výstupy: 2(3) x 0/4...20 mA, galvanické oddelenie, max. záťaž 450 Ω, rozsah a priradenie nastaviteľné- Nastavovacie výstupy: 2 (4) impulzné frekvenčné výstupy na ovládanie  dávkovacích čerpadiel 2 relé- Digitálne riadiace vstupy: 4 (7) ako vstup diaľkového ovládania pre funkcie  prestávky regulácie, chyby meranej vody, prepnutie  súpravy parametrov, kontrola hladiny nádrže chemikálie- Elektrická prípojka: 100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC |  **set** | **2** |
| **2.** | **Elektolyzér**Musí spĺňať tieto požiadavky:- Výkon**:** 60 – 300 g/h chlóru- Modul diaľkovej údržby- Integrovaná produktová nádrž- Integrovaný zmäkčovač- Membránové dávkovacie čerpadlo na dávkovanie chlórového a chlórnanového roztoku | **ks** |  **1** |

*V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.*

*Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).*

*V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018).*

*Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.*

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

**Zoznam subdodávateľov**

Dolu podpísaný zástupca Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky„**Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava“**

**[ ]** sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

**[ ]** sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Obchodné meno a sídlo subdodávateľa** | **IČO** | **Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu) | **Percentuálny podiel na zákazke** | **Predmet subdodávok** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

*Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť)a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.*

|  |  |
| --- | --- |
| V ........................., dňa ............... | .............................................................meno a priezvisko, funkciapodpis[[3]](#footnote-3)1 |

Príloha č. 3 ku kúpnej zmluve: Vzor preberacieho protokolu tovaru

**Preberací protokol ku kúpnej zmluve zo dňa ...........**

**Preberajúci:**

Názov: Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

IČO: 360 636 06

Zodpovedná osoba za

preberajúceho:

(ďalej len **„preberajúci“)**

**Odovzdávajúci:**

Názov : ................................

Sídlo: ................................

Štatutárny zástupca: ................................

IČO: ................................

(ďalej len **„odovzdávajúci“**)

Preberajúci a odovzdávajúci svojimi podpismi na tomto protokole potvrdzujú, že odovzdávajúci odovzdal a preberajúci ku dňu podpisu tohto protokolu prevzal tovar:

**názov tovaru: .............................................**

**sériové číslo**

**(ak ho tovar obsahuje): .............................................**

**množstvo: .............................................**

**jednotková cena: .................. bez DPH, ................ s DPH**

**spolu s dokumentáciou:**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Preberajúci a odovzdávajúci súčasne podpisom na tomto protokole potvrdzujú, že odovzdávajúci uskutočnil zaškolenie obslužného personálu:

Meno a priezvisko Postavenie/funkcia Deň zaškolenia

zaškolenej osoby

.......................................... .......................................... ..........................................

.......................................... .......................................... ..........................................

.......................................... .......................................... ..........................................

.......................................... .......................................... ..........................................

......................................... . .......................................... ..........................................

V Bratislave, dňa ........................

Za preberajúceho: Za odovzdávajúceho:

.................................................... ................................................

zodpovedná osoba

Príloha č.5: Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov/ plná moc (ak sa uplatňuje)

**Čestné vyhlásenie**

**o vytvorení skupiny dodávateľov**

(ak sa uplatňuje)

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v prieskume trhu na predmet zákazky: **„Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava** **“**predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby objednávka bola vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, ktorým je .....................................
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie z prieskumu trhu), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V ................................. dňa........................

*Obchodné meno*

*Sídlo/miesto podnikania ..................................................*

*IČO* meno a priezvisko, funkcia

 podpis1

*Obchodné meno*

 *Sídlo/miesto podnikania ..................................................*

meno a priezvisko, funkcia

*IČO*  podpis

***1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov***

1. 1 nehodiace prečiarknuť [↑](#footnote-ref-1)
2. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. [↑](#footnote-ref-3)